PRAVILNIK

O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU STRUČNE ORGANIZACIJE ZA ISPITIVANJE OTPADA

- ("Sl. glasnik RS", br. 53/2006)

Predmet uređivanja

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi koje moraju da ispunjavaju stručne organizacije koje vrše ispitivanje otpada (u daljem tekstu: ispitivanje) u pogledu kadrova, opreme, prostorija, stručne osposobljenosti i drugih uslova za vršenje ispitivanja.

Kadrovski uslovi

Član 2

Stručna organizacija koja obavlja ispitivanje otpada mora da ima, u zavisnosti od vrste ispitivanja, najmanje dva lica sa visokom stručnom spremom (VII/1 i više) tehničke i/ili prirodne struke.

Osnovni podaci o stručnoj organizaciji koja vrši određene vrste ispitivanja otpada, sa kadrovskim listom koji popunjava odgovorno lice, odnosno lice koje neposredno vrši ispitivanje otpada dati su u Prilogu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Merni uređaji, oprema i metode ispitivanja

Član 3

Stručna organizacija može da obavlja fizička, fizičko-hemijska, hemijska i biološka ispitivanja otpada ako ima merne uređaje i opremu za merenje i uzorkovanje, primenjuje metode za obim ispitivanja za koji je akreditovana, prema Jugoslovenskim standardima (JUS), Evropskim standardima (EN) i Direktivama i odlukama Evropske unije, Američke Agencije za zaštitu životne sredine (EPA) i Američkim standardima (ASTM), Nemačkim standardima (DIN i VDI), Internacionalne organizacije za standarde (ISO), Austrijskim standardima (ONORM), Holandskim standardima, NORDEST organizacija, NT TECHN REPORT i drugim međunarodno priznatim standardima ili drugim dokumentovanim važećim metodama.

Podaci o mernim uređajima, opremi i metodama ispitivanja dati su u Prilogu 2, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Prostorije za laboratorijska ispitivanja

Član 4

Stručna organizacija koja obavlja laboratorijska ispitivanja otpada mora da ima odgovarajuće prostorije, i to:

1) prostor za prijem i čuvanje uzoraka, najmanje 9 m2;

2) prostor za analitičke i tehničke vage;

3) prostor za pripremu uzoraka, najmanje 9 m2;

4) prostoriju za analizu uzoraka, najmanje 9 m2;

5) magacin za hemikalije najmanje 6 m2;

6) prostor za odlaganje otpadnog materijala, najmanje 4 m2;

7) sanitarne prostorije;

8) parking za najmanje tri mesta.

Podaci o broju prostorija, površini, uređajima za merenje i drugim mernim instrumentima dati su u Prilogu 3, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

U prostorijama za smeštaj uređaja za merenje moraju biti obezbeđeni odgovarajući uslovi za rukovanje ovim uređajima na propisani način.

Laboratorije za ispitivanje otpada se ne mogu nalaziti u objektima kolektivnog stanovanja.

Prostorije moraju da budu instalaciono opremljene sa: elektroinstalacijom, instalacijom vodovoda (topla i hladna voda) i kanalizacije, instalacijom za zagrevanje prostorija, telefonskom instalacijom i ventilacijom.

Prostorije moraju imati zidove i podove od odgovarajućih materijala otpornih na hemikalije i vlagu, kao i glatke površine koje omogućuju lako čišćenje, pranje i dezinfekciju.

Prostorije u zavisnosti od namene, moraju da ispunjavaju propisane uslove u pogledu zaštite na radu (mikroklima, buka i vibracije, osvetljenost i gasovi, pare i aerosoli), zaštite životne sredine i zaštite od požara.

Širina komunikacionih linija u laboratoriji i između laboratorija iznosi najmanje 0,9 m.

Laboratorije za fizička, fizičko-hemijska i biološka ispitivanja otpada

Član 5

Laboratorije koje vrše fizička, fizičko-hemijska i biološka ispitivanja otpada radi određivanja njegovih osnovnih i opasnih karakteristika, u skladu sa Bazelskom konvencijom o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom odlaganju, moraju da imaju sledeću vrstu opreme:

1. Oprema za uzorkovanje

1) terensko vozilo,

2) opremu za uzorkovanje čvrstih, tečnih i gasovitih uzoraka prema standardima iz člana 3. ovog pravilnika,

3) GPS (Global Positioning System) uređaj, digitalnu video kameru i digitalni foto aparat, prenosni računar (lap top), monitor radioaktivnosti;

2. Osnovna oprema

1) tehničku vagu sa tačnošću merenja na dve decimale,

2) analitičku vagu sa tačnošću merenja sa četiri decimale,

3) sušnicu,

4) peć za žarenje,

5) termostat,

6) sistem za proizvodnju destilovane i/ili dejonizovane vode,

7) vodeno i/ili uljano kupatilo,

8) rashladni uređaj sa frižiderom i uređajem za duboko zamrzavanje,

9) pH metar,

10) konduktometar,

11) turbidimetar,

12) areometar,

13) viskozimetar,

14) centrifugu,

15) magnetnu mešalicu,

16) ultrazvučno kupatilo,

17) uobičajeno laboratorijsko posuđe od vatrostalnog i običnog stakla, porcelana i plastike;

3. Oprema za pripremu uzoraka

1) klasični sistem za razaranje uzoraka ili opremu za mikrotalasno razaranje uzoraka,

2) aparaturu za vakuumsku filtraciju,

3) sistem za filtriranje otpada,

4) centralni kuglični mlin,

5) mlin za grubu pripremu uzoraka sa mogućnošću lomljenja i sitnjenja na veličinu manju od 4 mm i manju od 10 mm,

6) orbitalni šejker,

7) razdeljivač uzorka,

8) rotacioni ekstraktor,

9) vakuum pumpu,

10) sistem za ekstrakciju po Soxhletu (Sokshlet),

11) sistem za određivanje azota po Kjeldahlu,

12) vakuum uparivač i/ili Kundera Danish sistem za uparavanje,

13) homogenizator,

14) sistem za prečišćavanje uzoraka - kolonska hromatografija,

15) aparaturu za TCLP-test-zero head space (za određivanje lako i poluisparljivih ugljovodonika);

4. Oprema za merenje

1) UV/VIS spektrofotometar,

2) IR spektrofotometar,

3) atomski apsorpcioni spektrofotometar (AAS) sa tehnikom plamena/hidridnom tehnikom/tehnikom grafitne peći ili indukovana kuplovana plazma (ICP-OES) ili ICP-MS,

4) gasni hromatograf sa selektivnim i specifičnim detektorima i HEAD SPACE uzorkivač ili PURGE i TRAP uzorkivač,

5) aparat za određivanje ukupnog organskog ugljenika,

6) tečni hromatograf sa selektivnim i specifičnim detektorima,

7) elementalni analizator za C, H, N, S, O i Cl,

8) elektrolizer sa Fišerovim elektrodama,

9) jonski hromatograf,

10) aparat za određivanje vlage,

11) H - fluorescentni spektrometar,

12) gama spektrometar;

5. Oprema za ispitivanje zapaljivosti

1) aparat za određivanje tačke paljenja - zatvoren sud,

2) aparat za određivanje tačke paljenja - otvoren sud;

6. Oprema za određivanje toplotne moći

1) kalorimetar sa bombom;

7. Oprema za određivanje korozije - metalna pločica.

Laboratorija za ispitivanje eksplozivnosti - detonabilnosti otpada

Član 6

Laboratorija u kojoj se vrši ispitivanje eksplozivnosti - detonabilnosti otpada mora da ispunjava zahteve propisane za laboratorije za testiranje eksplozivnih materija klase 1.

Laboratorija iz stava 1. ovog člana mora da ima sledeću opremu, i to:

1) merno-akvizicioni sistem za ispitivanje brzine detonacionog talasa i akviziciju podataka;

2) bešavne čelične cevi propisanih dimenzija;

3) metalne ploče;

4) bustere (RDX/VOSAK) i detonatorske kapisle;

5) čelične ploče;

6) hidrauličnu presu i alate za presovanje;

7) sonde-aparatura za GAP ispitivanja;

8) aparat za određivanje tačke ključanja;

9) Koenovu čeličnu posudu.

Mikrobiološka laboratorija

Član 7

Mikrobiološka laboratorija mora da ima sledeću opremu, i to:

1) sterilizitor;

2) plamenik;

3) autoklav;

4) Kohov lonac;

5) termostat za temperature 30,37 i 45° C;

6) frižider;

7) najmanje dva termostata (zbog moguće istovremene potrebe inkubiranja mikroorganizama na različitim temperaturama, npr. 25° C, 37° C);

8) mikroskop;

9) oksigenometar;

10) brojač za brojanje kolonija;

11) membransku filtraciju;

12) UV lampe;

13) laminarnu komoru;

14) kolorimetar;

15) laboratorijsko posuđe (eze, mikroskopske pločice, pokrovne ljuspice, epruvete, stalci za epruvete);

16) potrošni materijal (petri šolje, reagensi, podloge i dr.).

Za određena ispitivanja može da se koristi i PCR oprema.

PCR metodom - lančanom reakcijom polimeraze (POLYMERASE CHAIN REACTION) detektuju se virusi, bakterije i paraziti, na osnovu prisustva njihovog genetičkog materijala.

Koristeći ovu metodu tačni rezultati mogu se dobiti neposredno posle, tj. kontakta sa mikroorganizmom.

Laboratorija za ispitivanje ekotoksičnosti

Član 8

Laboratorija koja ispituje ekotoksičnost otpada mora da ima sledeću opremu, i to:

1) centrifugu;

2) mešalicu;

3) aparaturu za filtraciju uzorka - 0,45 µm;

4) aparaturu za merenje saliniteta;

5) aparaturu za određivanje hemijske potrošnje kiseonika;

6) aparaturu za kontrolu temperature-termostati;

7) rashladni uređaj za čuvanje uzoraka na 4°C;

8) aparaturu za razblaživanje;

9) saturacioni sistem;

10) tehničku vagu;

11) pH metar;

12) turbidimetar;

13) aparat za određivanje ukupnog organskog ugljenika - TOC;

14) aparaturu za kontrolu inteziteta svetlosti;

15) aparaturu za pripremu dejonizovane i tvrde standardne vode;

16) test posude, tankove napravljene od stakla ili drugih hemijski inertnih materijala;

17) mernu opremu za određivanje teških metala, anjona i katjona, pesticida, suspendovanih čvrstih materija, alkaliteta, tvrdoće vode, rastvorenog kiseonika, amonijaka, rezidualnog hlora, elektroprovodljivosti;

18) uobičajeno laboratorijsko staklo i pribor;

19) ostalu opremu prema međunarodnim standardima i testovima (akvatični i testovi za zemljište) za ispitivanje akutne i hronične toksičnosti otpada.

Svi toksikološki testovi se sprovode pri kontrolisanim uslovima koji su istovremeno i standardizovani (ISO, OECD, u oblasti akvatične toksikologije i US EPA, EEC, ASTM i APHA).

Grupe toksikoloških testova obuhvataju: ribe, daphnia magna, alge, klijavost biljke, zemljište.

Laboratorija za ispitivanja na eksperimentalnim životinjama

Član 9

Laboratorija u kojoj se vrši ispitivanje akutne, hronične, subhronične toksičnosti i iritabilnosti na eksperimentalnim životinjama mora da sadrži tri prostorije, i to:

1) pretprostoriju za čuvanje hrane, sterilne šuške za podlogu u kavezima (temperatura sobe 22–26 °C, vlažnost vazduha 30–70% uz režim svetlo-tama 12–12 sati);

2) sobu u kojoj se izvode eksperimenti na životinjama (temperatura sobe 22–26°C, vlažnost vazduha 30–70% uz režim svetlo-tama 12–12 sati). Životinje se čuvaju u kavezima od plastike otporne na kiseline, baze, sterilizaciju, sredstvo za pranje, dimenzija 43x25x15 cm u grupama od po 5 životinja. Pristup životinja hrani i vodi je slobodan. Pod prostorije je napravljen od materijala otpornog na hemikalije, a zidovi popločani pločicama;

3) sobu u kojoj se vrši pranje, čišćenje kaveza i odlaganje upotrebljene šuške.

Ispitivanja na eksperimentalnim životinjama vrše se u skladu sa smernicama Agencije za zaštitu životne sredine SAD (EPA Guide line OPPTS 870.2400, EPA 712-C- 98-195, 1998).

Baždarenje - etaloniranje mernih uređaja

Član 10

Merni uređaji moraju da budu baždareni – etalonirani u propisanom roku i od ovlašćene stručne institucije, u skladu sa zakonom.

Stupanje na snagu

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Prilog 1

OSNOVNI PODACI O STRUČNOJ ORGANIZACIJI KOJA VRŠI ODREĐENE VRSTE ISPITIVANJA OTPADA

Naziv institucije:

Adresa:

Rukovodilac institucije:

| Ukupan broj zaposlenih sa visokom stručnom spremom |  |
| --- | --- |

| Broj zaposlenih koji isključivo rade na poslovima vezanim za ispitivanje otpada sa VSS (visoka stručna sprema)_____, |  |
| --- | --- |
| sa VŠS (viša stručna sprema) ______, sa SSS (srednja stručna sprema) |  |

| Broj zaposlenih koji pored rada na poslovima vezanim za ispitivanje otpada rade i na drugim poslovima koji nisu vezani |  |
| --- | --- |
| za zaštitu životne sredine: sa VSS _____, sa VŠS _____, sa SSS |  |

U organizacionoj šemi institucije postoji: posebna radna grupa ____ ili laboratorija _______ ili odeljenje _______ ili odsek _______ koji se bavi ispitivanjem otpada. Ako ne postoji u okviru kojih organizacionih celina se vrše poslovi vezani za ispitivanje otpada.

Institucija radi na poslovima vezanim za ispitivanje otpada od _______ godine.

Institucija ima ovlašćenje za poslove ispitivanja otpada od ________ godine (kopija ovlašćenja).

| U __________ |  | Potpis |
| --- | --- | --- |
| Datum __________ | M.P. | odgovornog lica |

KADROVSKI LIST ZA ODGOVORNO LICE U STRUČNOJ ORGANIZACIJI

Odgovorno lice u stručnoj organizaciji koja vrši ispitivanje otpada popunjava ovaj kadrovski list.

| Ime i prezime: |  |
| --- | --- |

| Godina rođenja: |  |
| --- | --- |

| Završen fakultet, smer i godina diplomiranja: |  |
| --- | --- |

| Poslediplomske studije, fakultet, smer i godina završetka: |  |
| --- | --- |

| Doktorat nauka, oblast nauka, naziv doktorske disertacije i godina završetka: |  |
| --- | --- |

| Specijalizacija: oblast uže specijalizacije ____________________ , dužina specijalizacije _______________________, |  |
| --- | --- |
| godina završetka specijalizacije |  |

| Radni staž: _____________ ukupan ________________ u instituciji u kojoj se sada nalazi: |  |
| --- | --- |

| Rukovodeće radno mesto: |  |
| --- | --- |

Rukovodeća radna mesta na kojima je odgovorno lice prethodno radilo:

Ako je odgovorno lice radilo na analizama otpada i obradi podataka o otpadu vode se podaci i iz kadrovskog lista za lice koje neposredno vrši ispitivanje otpada.

| U __________ |  | Potpis |
| --- | --- | --- |
| Datum __________ | M.P. | odgovornog lica |

KADROVSKI LIST ZA LICE KOJE NEPOSREDNO VRŠI ISPITIVANJE OTPADA

Lice koje neposredno vrši ispitivanje otpada i sve vrste obrade podataka vezanih za ovu delatnost, a koje ima završen fakultet popunjava ovaj obrazac.

| Ime i prezime: |  |
| --- | --- |

| Godina rođenja: |  |
| --- | --- |

| Završen fakultet, smer i godina diplomiranja: |  |
| --- | --- |

| Poslediplomske studije, fakultet, smer i godina završetka: |  |
| --- | --- |

| Doktorat nauka, oblast nauka, naziv doktorske disertacije i godina završetka: |  |
| --- | --- |

| Specijalizacija: oblast specijalizacije, dužina specijalizacije i godina završetka specijalizacije: |  |
| --- | --- |

| Radni staž: ___________ ukupan,__________na poslovima u oblasti zaštite životne sredine, |  |
| --- | --- |
| u instituciji u kojoj se sada nalazi: |  |

| Kursevi iz oblasti analize ispitivanje otpada, merenja parametara potrebnih za ova ispitivanja |  |
| --- | --- |
| kao i za obradu i evidenciju podataka |  |

| Obrada podataka koja se vrši: |  |
| --- | --- |

| Druga ispitivanja: zagađenost vode, zemljišta, hrane i dr. |  |
| --- | --- |

| Drugi poslovi koji se obavljaju: |  |
| --- | --- |

Potpis lica koje neposredno vrši ispitivanje važi samo u stručnoj organizaciji:
DA ili NE

Potpis lica koje neposredno vrši ispitivanje važi i van stručne organizacije:
DA ili NE

Napomena:

| U __________ |  | Potpis |
| --- | --- | --- |
| Datum __________ |  |  |

Prilog 2

MERNI UREĐAJI, OPREMA I METODE ISPITIVANJA OTPADA

| Naziv metode: |  |
| --- | --- |
| (referentni dokumenti iz kojih je preuzeta) |  |

| Merni uređaji i oprema: |  |
| --- | --- |
| (prilog: evidencioni karton) |  |

Opasne karakteristike otpada koje se određuju:

Ostale karakteristike otpada koje se određuju:

Institucija koja je preporučila metodu:

(JUS-ISO, EN, DIN, VDI, EPA, ASTM, ONORM, NORDEST Organizacija, NT TECHN REPORT, Biro za standarde neke druge države, Agencija za zaštitu životne sredine, itd.)

Metoda korišćena u praksi laboratorije:
DA ili NE

| Datum od kada se metoda koristi: |  |  |
| --- | --- | --- |

| U __________ |  | Potpis |
| --- | --- | --- |
| Datum __________ | M.P. | odgovornog lica |

Prilog 3

PROSTORIJE

Broj prostorija u kojima se vrše poslovi u oblasti ispitivanja otpada je ___________, od čega ______________ laboratorija (za pripremu i obradu uzoraka), ___________ soba sa mernim instrumentima, ___________ prostorija za skladištenje uzoraka, _______________ magacina za hemikalije, ___________ kabineta-kancelarija, _____________ pomoćnih prostorija, _______________ ostalih-specifičnih (navesti kojih): _________________

Institucija raspolaže sa _____________ laboratorija koje imaju ventilaciju za održavanje čistoće vazduha i digestore (kapele) za rad sa isparljivim i opasnim materijama. Ove uređaje nema ____________ laboratorija. Digestore (kapele) ima _______________ laboratorija.

Institucija raspolaže sa ___________ laboratorija i mernih soba visoke čistoće (sa sistemom za prečišćavanje vazduha, regulisanim čistim načinom ulaženja i dr.): _______________

| Broj soba sa mernim instrumentima koje imaju održavanje temperature vazduha (klima uređaj): |  |
| --- | --- |

| Da li prostorija gde se vrši obrada uzoraka ima održavanje temperature vazduha (klima uređaj): |  |
| --- | --- |

| Broj magacina za hemikalije koji imaju odgovarajuću ventilaciju: |  |
| --- | --- |

| Ukupna površina prostorija: ________, od čega laboratorija __________ i soba sa mernim instrumentima |  |
| --- | --- |

U navedenim laboratorijama isključivo se vrše poslovi vezani: za ispitivanja otpada, zaštitu životne sredine, analizu i svih drugih uzoraka _____________

| U __________ |  | Potpis |
| --- | --- | --- |
| Datum __________ | M.P. | odgovornog lica |